## Regeln
| Stand: 31.03.2025 | Änderungen: Regel 18 (neu)
Nr. | Regel/Fall | Meldung | Mobile Erfassung | Dezentrale Erfassung | Energieanwendung
1 | Datum ist Pflichtangabe | Das Datum darf nicht leer sein. | Fehler | Fehler | Fehler
2 | Zählernummer ist Pflichtangabe | Die Zählernummer darf nicht leer sein. | Fehler | Fehler | Fehler
3 | Zählerstand ist Pflichtangabe | Der Zählerstand darf nicht leer sein. | Fehler | Fehler | Fehler
4 | Das Ablesedatum soll/darf nicht vor dem letzten Zählerstand liegen (bzgl. Ablesedatum). | Das Datum darf nicht vor dem vorherigen Zählerstand liegen. / Das Datum liegt vor der Erfassung des vorherigen Zählerstands. | Fehler | Fehler | Warnung
5a | Die Zählerstände müssen aufsteigend sein in der Reihenfolge des Ablesedatums (bei gleicher Zählernummer). | Der eingetragene Zählerstand ist kleiner als der vorherige Zählerstand! Zählerwechsel? Bei Zählerüberlauf ggf. eine „1“ davor setzen. | Fehler | Fehler | Fehler
5b |  | Der eingetragene Zählerstand ist größer als der nächste Zählerstand danach! | n/a | n/a | Fehler
6 | Das Datum muss innerhalb der Gültigkeit der Abnahmestelle liegen. | Das Datum muss innerhalb der Gültigkeit der Abnahmestelle liegen. | Fehler | Fehler | Fehler
7 | Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen. | Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen. | Fehler | Fehler | Fehler
8 | Das Datum darf maximal 3 Kalenderjahr in der Vergangenheit liegen. | Das Datum darf maximal 3 Jahre in der Vergangenheit liegen. | Fehler | Fehler | zulässig
9 | Wenn die erfasste Zählernummer von der Zählernummer lt. Abnahmestelle abweicht, dann muss eine Bemerkung erfasst werden. | Bei abweichender Zählernummer muss eine Bemerkung eingetragen werden. | Fehler | Fehler | Fehler
10 | Die erfasste Zählernummer weicht von der Zählernummer lt. Abnahmestelle ab | Die Zählernummer weicht ab von der Zählernummer (lt. Datenbank) ab. | Warnung + Email | Warnung + Email | Warnung
| Eine Zählernummer darf nicht nachträglich geändert werden. | Die Zählernummer darf nicht nachträglich geändert werden. Ggf. den Eintrag löschen und neu erfassen. | n/a | n/a | n/a
11a | Zur Kombination Abnahmestelle + Ablesedatum + Zählernummer darf es maximal 1 Datensatz geben. | Zu diesem Ablesedatum und Zählernummer existiert bereits ein Eintrag. Für eine Änderung die letzte Erfassung erst löschen oder wenden Sie sich an … | Fehler | Fehler | n/a
11b |  | Zu diesem Ablesedatum und Zählernummer existiert bereits ein anderer Datensatz. Für eine Anpassung bitte den Eintrag mit diesem Datum und der Zählernummer auswählen. | n/a | Fehler | Fehler
12a | Zu einem Ablesedatum darf es maximal 2 Datensätze geben. | Zu diesem Datum existiert bereits ein Zählerstand mit anderer Zählernummer. Handelt es sich um einen Zählerwechsel oder eine Korrektur? Falls nicht ggf. vorherigen Datensatz löschen. | Warnung | Warnung | Warnung
12b |  | Es gibt bereits zwei Zählerstände zu diesem Datum. Für eine Anpassung ggf. die letzte Erfassung löschen und neu eintragen. | Fehler | n/a | n/a
12c |  | Es gibt bereits zwei Zählerstände zu diesem Datum. Für eine Anpassung bitte den zu korrigierenden Eintrag auswählen. | n/a | Fehler | Fehler
13a | Korrekturen sind nur maximal 1 Tag (Konfig!) zulässig. | zu diesem Datum und Zählernummer ist keine Erfassung oder Korrektur mehr möglich, bitte wenden Sie sich ggf. an … | Fehler | n/a | n/a
13b | Daten können 7 Tage lang korrigiert werden. | zu diesem Datum und Zählernummer ist keine Korrektur mehr möglich, bitte wenden Sie sich ggf. an siehe Kontaktdaten | n/a | Fehler | zulässig
13c | Es darf immer nur der letzte Eintrag bearbeitet werden. | Nur zu dem letzten Zählerstand ist eine Korrektur möglich, bitte wenden Sie sich ggf. an siehe Kontaktdaten --> Ist Systemseitig nicht mehr anders möglich | n/a | n/a | n/a
14 | Der (berechnete) Verbrauch lt. Zählerstand muss zwischen Jahresliefermenge/2 und Jahresliefermenge*2 liegen. | Der eingegebene Zählerstand führt zu einem Verbrauch, der von der bisherigen Jahresliefermenge abweicht. | Warnung + Email | Warnung + Email | Warnung
14a | Plausibilitätsprüfung bei geänderter Zählernummer | Eine Plausibilitätsprüfung des von Ihnen eingegebenen Zählerstands konnte leider nicht systemseitig vorgenommen werden. Die Zählernummer weicht ab. | Warnung | Warnung | Warnung
14b | Plausibilitätsprüfung nur innerhalb von 300 bis 400 Tage Abstand möglich | Eine Plausibilitätsprüfung des von Ihnen eingegebenen Zählerstands konnte leider nicht systemseitig vorgenommen werden. Der Abstand der Zählerstände liegt nicht zwischen 300 und 400 Tagen. | Warnung | Warnung | Warnung
15 | Beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Datensatzes wird das Ablesedatum geändert. | Das Ablesedatum wurde geändert. Bisheriges Datum: lt. Eintrag. | n/a | Warnung | Warnung
16 | Beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Datensatzes wird die Zählernummer geändert. | Die Zählernummer wurde geändert. Bisherige Nummer: lt. Eintrag. | n/a | Warnung | Warnung
17 | Beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Datensatzes wird der Zählerstand geändert. | Der Zählerstand wurde geändert. Bisheriger Zählerstand: lt. Eintrag. | n/a | Warnung | Warnung
18 | Die Zählernummer darf nur zulässige Zeichen enthalten. (Hinweis: die zulässigen Zeichen können in der Energieanwendung konfiguriert werden, in Konfigurationseintrag „erf.zaehler.gas.zulaessige_zeichen“) | Die Zählernummer enthält folgende unzulässige Zeichen: ….. | Fehler | Fehler | Fehler

## Hinweise
Fehler | zwingende Regel, Speichern nur möglich, wenn Regel eingehalten wird
Warnung | nicht-zwingende Regel, Speichern trotzdem möglich
zulässig | Regel muss nicht geprüft werden
n/a | trifft nicht zu / nicht anwendbar
Warnung + Email | Es wird eine Warnung angezeigt und beim Speichern auch eine Automatische Email versendet.
· A1) wenn Datum+Zählernummer identisch mit letztem Zählerstand, dann automatisch Korrektur (jedoch nur am Tag der Erfassung+Folgetag ), andernfalls Fehler - aber: kann bei der mobilen Erfassung im Prinzip nicht auftreten wg. Fall 4 (Datum liegt vor letztem Zählerstand).
· A2) wenn zum gleichen Datum eine „dritte“ Zählernummer erfasst wird, dann ist dies immer ein Fehler
· A3) bei der Bearbeitung eines bereits gespeicherten Zählerstandes wird dieser bei der Prüfung ignoriert / nicht mitgezählt.
· A4) beim Speichern automatisch eine E-Mail versenden
· A5) kann nicht vorkommen wg. Regel 4
angezeigte Datensätze:
· Energieanwendung: alle Daten
· dezentrale Erfassung: Daten der letzten drei Jahre (analog Erfassung Rechnungen)
· mobile Erfassung: Daten der letzten und der aktuellen Erfassung